**ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 (ред. от 22.05.2020)

"Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

**123(4). Для объектов абонентов (при наличии любого из условий):**

* среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее указанного в [абзаце первом пункта 124](consultantplus://offline/ref=C83E3F9A1C89C429A04376498715516FE127FB8F552A7ADD9408823D5CE3C1B7F16F0409B8BF7BFBB1BB68FE1EC17A5F1BEA48B2DE1467D) настоящих Правил;
* с которых осуществляется отведение (сброс) сточных вод с использованием сооружений и устройств, не подключенных (технологически не присоединенных) к централизованной системе водоотведения, а также при неорганизованном сбросе поверхностных сточных вод в централизованные ливневые или общесплавные системы водоотведения;
* расположенных во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения, оборудованного канализационным колодцем;
* для отбора сбрасываемых с которых сточных вод отсутствует контрольный канализационный колодец, а также иной канализационный колодец, в котором отбор проб сточных вод абонента может быть осуществлен отдельно от сточных вод иных абонентов,
* расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в отношении сточных вод, сбрасываемых указанными абонентами (П) (рублей), определяется по формуле:

П = К x Т x Qпр1,

где:

К - коэффициент компенсации, равный 0,5 (для поверхностных сточных вод, сбрасываемых с территории строительных площадок, равный 2,5);

Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость, учитываемого дополнительно (руб./куб. метр);

Qпр1 - объем сточных вод, отведенных (сброшенных) с объекта абонента, определенный по показаниям прибора учета сточных вод либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения или иными способами, предусмотренными [Правилами](consultantplus://offline/ref=C83E3F9A1C89C429A04376498715516FE127FB8D542F7ADD9408823D5CE3C1B7F16F040FB0BF70AEE3F469A25891695D1CEA4AB0C244F05A1360D) организации коммерческого учета воды, сточных вод. В случае если организация, осуществляющая водоотведение или очистку сточных вод, принимает сточные воды от другой организации, осуществляющей водоотведение, значение Qпр1 такой организации уменьшается на объем хозяйственно-бытовых сточных вод, отведенных в ее канализационные сети товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов.

В случае если организацией, осуществляющей водоотведение, в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=C83E3F9A1C89C429A04376498715516FE127FB8A5A2C7ADD9408823D5CE3C1B7F16F040FB0BF70AEE3F469A25891695D1CEA4AB0C244F05A1360D) осуществления контроля состава и свойств сточных вод зафиксирован сброс сточных вод с нарушением требований, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 113](consultantplus://offline/ref=C83E3F9A1C89C429A04376498715516FE127FB8F552A7ADD9408823D5CE3C1B7F16F0409B2BD7BFBB1BB68FE1EC17A5F1BEA48B2DE1467D) настоящих Правил, или произведен отбор проб сточных вод абонентов, указанных в [абзацах втором](#Par1) и [третьем](#Par2) настоящего пункта, а также в случае принятия организацией, осуществляющей водоотведение, для осуществления контроля декларации в отношении данных объектов абонентов, расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в отношении указанных объектов абонентов определяется в соответствии с [пунктами 120](consultantplus://offline/ref=C83E3F9A1C89C429A04376498715516FE127FB8F552A7ADD9408823D5CE3C1B7F16F0409B5BB7BFBB1BB68FE1EC17A5F1BEA48B2DE1467D) и [123](consultantplus://offline/ref=C83E3F9A1C89C429A04376498715516FE127FB8F552A7ADD9408823D5CE3C1B7F16F0409B5B77BFBB1BB68FE1EC17A5F1BEA48B2DE1467D) настоящих Правил.